## Slide 1: INTERNET RZECZY
Patryk Choiński Rafał Celiński

## Slide 2: System odczytu liczników energii za pośrednictwem sieci Modbus RTU

## Slide 3: INTERPRETACJA TEMATU
PLC Delta AX8
Miernik Energii Delta D520i
Modbus RTU
OPC UA
NodeRed Server
OpenVPN

## Slide 4: ZESTAWIENIE SPRZĘTU

## Slide 5: TECHNOLOGIE

## Slide 6: Publiczne Repozytorium
https://github.com/PatrykChoinski/IoT-NodeRed-EnergyMeter

## Slide 7: Podłączenie Miernika
Mierzymy prąd i napięcie z odbiornika, którym jest zasilacz 230VAC->24VDC. Miernik nie potrzebuje przekładnika CT.
Zasilanie

## Slide 8: MODBUS RTU
Master
Slave
Modbus RTU

## Slide 9: MODBUS RTU
Dokumentacja
Cykliczne czytanie paramtertów funkcja Read Holding Registers

## Slide 10: MODBUS 2x Word -> Float. Jak to zrobić?

## Slide 11: Oczywiście użycie Unii
https://en.wikipedia.org/wiki/Union_type

## Slide 12: OPC UA

## Slide 13: OPC UA – sprawdzenie OPC WATCH

## Slide 14: Dostęp do węzła zmiennej w OPC UA

## Slide 15: Konfiguracja OpenVPN
PLC Delta AX8
NodeRed Server
Ethernet

## Slide 16: Konfiguracja OpenVPN
Ustawienia Servera
Ustawienia Clienta NodeRed
Ustawienia Clienta PLC

## Slide 17: Node-Red
http://127.0.0.1:1880/#flow/
http://127.0.0.1:1880/ui/

## Slide 18: Node-Red
http://127.0.0.1:1880/#flow/
http://127.0.0.1:1880/ui/

## Slide 19: Node-Red – wykorzystane nodes

## Slide 20: Node-Red Dashboard
https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard

## Slide 21: Node-Red Opc-UA
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-opcua

## Slide 22: Node-Red Opc-UA Konfiguracja

## Slide 23: Node-Red Opc-UA Subskrybcje
Zamiast wykorzystywać synchroniczne odpytywanie zmiennych możemy użyć subskrybcji(asynchronicznych), aby odciążyć ilość i częstotliwość wymiany danych

## Slide 24: Node-Red Dodatkowe funkcje

## Slide 25: Node-Red GitHub

## Slide 26: Node-Red GitHub - Commity

## Slide 27: Node-Red GitHub

## Slide 28: Publiczne Repozytorium
https://github.com/PatrykChoinski/IoT-NodeRed-EnergyMeter

## Slide 29: KONIEC?
Nie tak prędko!

## Slide 30: GitHub Actions i Workflows

## Slide 31: GitHub Actions i Workflows
master_iot-nodered-energymeter.yml

## Slide 32: GitHub Actions i Workflows

## Slide 33: GitHub Actions i Workflows

## Slide 34: GitHub Actions i Workflows

## Slide 35: Hosting na Azure

## Slide 36: Azure
https://iot-nodered-energymeter-a0bgd5fhd3cwhsgj.polandcentral-01.azurewebsites.net/red
https://iot-nodered-energymeter-a0bgd5fhd3cwhsgj.polandcentral-01.azurewebsites.net/ui

## Slide 37: MS Azure
https://iot-nodered-energymeter-a0bgd5fhd3cwhsgj.polandcentral-01.azurewebsites.net/red
https://iot-nodered-energymeter-a0bgd5fhd3cwhsgj.polandcentral-01.azurewebsites.net/ui

## Slide 38: Dostęp do logów

## Slide 39: Jak połączyć Cloud Azure z Siecią PLC/OPC?

## Slide 40: Azure Virtual Network Gateway

## Slide 41: Point To Site Configuration

## Slide 42: Generowanie Certyfikatu dla Azure

## Slide 43: Generowanie Certyfikatu dla Azure

## Slide 44: Eksport klucza do postaci nie binarnej

## Slide 45: Pobranie konfiguracji ovpn

## Slide 46: Dodanie certyfikatu i klucza prywatnego na bazie certyfikatu publicznego
Plik openvpn - .ovpn nie jest kompletny dopóki nie wpiszemu mu certyfikatu i klucza prywatnego, który możemy wygenerować na bazie certyfikatu publicznego, który udostępniliśmy do Azure Virutal Gateway Network

## Slide 47: DZIĘKUJEMY ZA UWAGE
To już koniec!